Информация для жителей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29 » 11 2010 г. г. Боготол №1768-п

Об утверждении перечней работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, сроках, периодичности и стоимости работ

На основании ст. ст. 156, 157, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, статьей 6 Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ, статьей 83 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить минимальный перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и периодичность их выполнения (приложение 1).

2. Утвердить минимальный перечень и сроки выполнения работ аварийного характера в счет платы за содержание общего имущества (приложение 2).

3. Утвердить примерный перечень работ, связанных с ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в счет платы за услуги по ремонту общего имущества многоквартирного дома (приложение 3).

4. Утвердить примерный перечень работ, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых за счет собственников жилых помещений (приложение 4).

5. Утвердить перечень функций по управлению многоквартирными домами муниципального жилищного фонда, а также многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления, выполнение которых входит в состав платы за жилое помещение (приложение 5).

6. Установить стоимость отдельных видов работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для населения, проживающего по договору найма и социального найма в муниципальном жилищном фонде, для собственников жилых и нежилых помещений, а также арендаторов (пользователей) нежилых помещений многоквартирных домов, в которых не выбран или не реализован способ управления (приложение 6).

7.До утверждения соответствующих технических регламентов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, работы, указанные в приложениях 1 и 2, выполнять всем юридическим и физическим лицам (независимо от организационно-правовой формы), осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, а также оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в порядке, установленном Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

8. Организациям, управляющим многоквартирными жилыми домами, в которых размер платы за жилое помещение не установлен общим собранием собственников помещений, изменения размера платы граждан за жилое помещение и изменения размера платы граждан за коммунальные услуги производить по лицевым счетам многоквартирных домов, учитывая соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг, установленных для муниципального образования город Боготол на 2011 год приложением № 3 приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 15.10.2010 N 12-т.

В многоквартирных домах, где способ управления выбран общим собранием, а размер платы за содержание и ремонт общего имущества установлен собственниками помещений в договоре управления, индексации подлежит только размер платы за коммунальные услуги.

9. Контроль исполнения Постановления возложить на Главу администрации города Боготола (Е.Г. Антонов).

10.Постановление подлежит опубликованию в газете "Земля боготольская".

111. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования, но не ранее чем с 1 января 2011 года.

Глава города А.Н. Артибякин

Исп. Т.В. Рычкова

9 экз.

Приложение 1

к Постановлению

Главы города Боготола

от _________ г. N _____

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| № п/п | Виды работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Технические осмотры жилых зданий, их элементов и инженерных систем: |  |
| 1.1 | Плановые осмотры | 2 раза в год при подготовке сезонной эксплуатации |
| 1.2 | Внеплановые осмотры | По результатам общего осмотра, после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов и прочее |
| 1.3 | Частичные осмотры | В соответствии с периодичностью, указанной ниже |
| 2 | Уборка общих помещений в многоквартирном доме, в том числе: |  |
| 2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно |
| 2.2 | Влажная уборка лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц с мая по сентябрь |
| 2.3 | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: |  |
| 2.3.1 | Стен, окрашенных масляной краской, подоконников, оконных решеток, двери, оконные ограждения | 1 раз в год |
| 2.3.2 | Перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, осветительных приборов , поэтажных электрощитков и щитков слаботочных устройств | 1раз в месяц |
| 2.4 | Обметание пыли с потолков и стен | 1 раз в год |
| 2.5 | Мытьё окон | 2 раза в год |
| 2.6 | Уборка площадок перед входом в подъезд, Очистка металлической решетки и приямка | 1 раза в неделю |
| 3 | Уборка и очистка придомовой территории: |  |
| 3.1 | Холодный период года |  |
| 3.1.1 | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием (дворовые дороги, тротуары, отмостки) от снега и наледи | 2 раза в неделю |
| 3.1.2 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Ежедневно |
| 3.1.3 | Уборка участка перед входом в подъезд | Ежедневно |
| 3.1.4 | Очистка отмосток от уплотненного снега и очистка сходов в подвал от снега | С периодичностью, обеспечивающей постоянное отсутствие от снега и наледи в течение зимнего периода |
| 3.1.5 | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | Ежедневно |
| 3.1.6 | Подсыпка территории противогололёдными материалами | 1 раз в сутки при гололёде |
| 3.1.7 | Уборка разлетевшегося мусора вокруг контейнерных площадок | Ежедневно |
| 3.1.8 | Механизированная уборка снега | По мере необходимости |
| 3.1.9 | Вывоз снега | По мере необходимости |
| 3.2 | Теплый период: |  |
| 3.2.1 | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием | Ежедневно |
| 3.2.2 | Удаление травы и грязи с отмосток | 2 раза в месяц |
| 3.2.3 | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год |
| 3.2.4 | Уборка придомовых территорий и газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю |
| 3.2.5 | Уборка мусора вокруг контейнеров на контейнерных площадках | Ежедневно |
| 3.2.6 | Выкашивание неусовершенствованных придомовых территорий и газонов | 2 раза в летний период |
| 3.2.7 | Очистка подвалов | 2 раза в год |
| 3.2.8 | Очистка ( урн нет) |  |
| 4 | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (подвалов и чердачных помещений, септиков (накопителей), выгребных ям): |  |
| 4.1 | Дезинсекция подвалов, чердачных помещений, мест общего пользования в общежитиях | 4 раза в год силами специализированной организации |
| 4.2 | Дератизация подвалов, мест общего пользования в общежитиях | 4 раз в год силами специализированной организации |
| 4.3 | Дезинфекция наружных туалетов | 1 раз в месяц |
| 4.4 | Дезинфекция септиков (накопителей) и выгребных ям (нет) | 1 раз в год (нет) |
| 5 | Освещение придомовой территорий, площадок, лестничных маршей | В темное время суток |
| 6 | Озеленение придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, цветниками и газонами: |  |
| 6.1. | Посадка деревьев, уход за зелеными насаждениями, цветниками и газонами | Весна-осень |
| 6.2. | Обрезка, кустарников | В течение года по плану и в экстренных случаях |
| 7 | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы: |  |
| 7.1 | Удаление снега и наледи с крыш, зачистка желобов | С периодичностью, не допускающей образование слоя снега более 30 см, но не реже 1 раза в зимний период |
| 7.2 | Очистка кровли и подъездных козырьков от мусора, грязи и листьев | 2 раза в год весной и осенью |
| 7.3 | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей |
| 7.4 | Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли ( укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости |
| 7.5 | Поддержание в исправном состоянии входов в подъезды, на чердаки и в подвалы, окон и перил лестничных клеток, слуховых окон | Постоянно |
| 7.6 | Мелкий ремонт печей и очагов в помещениях общего пользования в многоквартирном доме (в том числе укрепление дверок, предтопочных листов) | По результатам осмотра |
| 8 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств дома, в том числе: |  |
| 8.1 | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) |  |
| 8.1.1 | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности к работе в зимних условиях | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осеннее - зимний период |
| 8.1.2 | Контроль параметров ( температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | Ежедневно |
| 8.1.3 | Детальный осмотр и проверка работоспособности разводящих трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры на внутридомовых системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализации) | 1 раз в месяц |
| 8.1.4 | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения ( канализации) | В течение года по результатам осмотра и предписания заказчика |
|  | а) регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в подвалах (технических подпольях0, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; |  |
|  | б) смена прокладок в водопроводных кранах; |  |
|  | в) уплотнение сгонов и соединений; |  |
|  | г) устранение засоров; |  |
|  | д)набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках; |  |
|  | е) устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; |  |
|  | ж) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, водоподогревателей; |  |
|  | з) отключение отказавших трубок водоподогревателей; |  |
|  | и) очистка от накипи запорной арматуры |  |
| 8.1.5 | Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика |
| 8.1.6 | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика |
| 8.1.7 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика |
| 8.1.8 | Проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.1.9 | Очистка и промывка общих внутридомовых водопроводных кранов холодного и горячего водоснабжения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.1.10 | Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту |
| 8.1.11 | Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения (в том числе водоподогревателей) | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту |
| 8.1.12 | Слив воды и заполнение водой системы отопления, ликвидация воздушных пробок в приборах отопления и стояках | В течение года при необходимости |
| 8.1.13 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По результатам осмотра и предписаниям заказчика |
| 8.2. | Техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования: |  |
| 8.2.1 | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.2.2 | Текущий осмотр и проверка работоспособности | 1 раз в неделю |
| 8.2.3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе: | Постоянно в целях обеспечения безопасности и бесперебойной работы оборудования в установленном режиме |
|  | а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; |  |
|  | б) смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещения общего пользования в многоквартирном доме; |  |
|  | в) прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  |
|  | г) ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов |  |
| 8.2.4 | Замена перегоревших ламп в светильниках придомового освещения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика |
| 8.2.5 | Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика или заявкам жителей |
| 8.2.6 | Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов общих внутридомовых сетей электроснабжения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика |
| 8.3 | Техническое обслуживание прочих внутридомовых систем |  |
| 8.3.1 | Эксплуатация, техническое обслуживание и освидетельствование внутридомовой системы газоснабжения | Силами специализированной организации в соответствии с правилами |
| 8.3.2 | Эксплуатация и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | В соответствии с инструкцией завода- изготовителя и правилами по метрологии |
| 8.3.3 | Проверка наличия и восстановление тяги в каналах систем вентиляции и дымоходах | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 8.3.4 | Поддержание работоспособности систем вентиляции и дымоходов | Постоянно |
| 8.3.5 | Осмотр и испытание пожарной сигнализации и средств пожаротушения в многоквартирном доме | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период (при наличии) |
| 9 | Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период: | 1 раз в год |
| 9.1 | комплексный осмотр состояния конструктивных элементов и общих помещений |  |
| 9.2 | утепление чердачных перекрытий; |  |
| 9.3 | утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; |  |
| 9.4 | укрепление парапетных ограждений; |  |
| 9.5 | проверка исправности слуховых окон и жалюзи; |  |
| 9.6 | утепление и прочистка каналов систем вентиляции и дымоходов; |  |
| 9.7 | проверка состояния продухов в цоколях зданий; |  |
| 9.8 | установка или регулировка доводчиков (пружин) на входных дверях |  |
| 10 | Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период: │ | 1 раз в год |
| 10.1 | комплексный осмотр состояния конструктивных элементов и общих помещений |  |
| 10.2 | укрепление водосточных труб, колен и воронок; |  |
| 10.3 | Снятие пружин на входных дверях в подъезды |  |
| 11 | Сбор и вывоз бытовых отходов: |  |
| 11.1 | Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов | Ежедневно по графику специализированной организации |
| 11.2 | Откачка и вывоз жидких бытовых отходов из наружных туалетов и выгребных ям общего пользования | По графику в соответствии с СанПиН |
| 12 | Устранение аварийных ситуаций | В соответствии с приложением 2 |
| 13 | Управление многоквартирными домами | В соответствии с приложением 5 |

Примечания:

1) Услуги и работы, не вошедшие в указанный перечень, производятся за счет собственных средств граждан по отдельным договорам с организациями, оказывающими данный вид услуг, и по согласованию с управляющей организацией.

2) Уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе полив в летнее время и в сухую погоду газонов, цветников, деревьев и кустарников), находящихся на земельных участках, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, осуществляется за счет лиц, являющихся собственниками земельных участков.

3) Надлежащее содержание участков территории, прилегающих к фасадным наружным стенам встроенных в жилые дома нежилых помещений (предприятий торговли, бытового обслуживания, офисных помещений и т.п.), осуществляется собственниками (пользователями) указанных помещений за свой счет.

4) Утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартиры и нежилые помещения осуществляется собственниками помещений или нанимателями жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, за свой счет.

Приложение 2

к Постановлению

Главы города Боготола

от _____________ N ____

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

И НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АВАРИЙНОГО

ХАРАКТЕРА В СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА <1>

К работам аварийного характера в многоквартирных жилых домах относятся работы по устранению:

- повреждений трубопроводов системы инженерного оборудования зданий, выходов из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры, засоров канализации в жилых помещениях и помещениях, относящихся к общему имуществу, приводящих к нарушению функционирования систем, повреждению или затоплению помещений;

- поступления воды в жилые и вспомогательные помещения;

- выходов из строя оборудования вводно-распределительных устройств, повреждений кабелей, отключения электроэнергии в здании, подъезде, квартире.

Работы аварийного характера выполняются круглосуточно и включают:

- выезд специалиста на место аварии не позднее чем через 30 минут после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых работ, обеспечивающих безопасность проживания до выполнения работ по устранению последствий аварии, в том числе:

- установку бандажей на трубопроводах;

- заделку свищей и зачеканка раструбов;

- уплотнение соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- замену предохранителей, плавких вставок, автоматов защиты на домовых вводно-распределительных устройствах и поэтажных распределительных электрощитах;

- прочистку внутренних организованных водостоков;

- прочистку канализационных труб, в том числе внутри жилых помещений;

- отрывку водоотводящих траншей, устройство временных дренажей;

- откачку воды из подвалов;

- вскрытие полов, пробивку отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков и отдельных участков трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их после локализации (устранения) неисправности.

Работы по устранению аварийных ситуаций выполняются в сроки, указанные ниже. Работы, связанные с обеспечением безопасности проживания, выполняются в срочном первоочередном порядке.

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ Вид неисправности │ Срок устранения │

│ │ недостатков, не │

│ │ более <2> │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│1. Неисправности кровли │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│1.1. Протечки в отдельных местах кровли │1 сутки │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│1.2. Повреждения системы организованного │5 суток │

│водоотвода (водосточных труб, воронок, │ │

│колен, отметов и пр. и их крепления) │ │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│2. Неисправности стен │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│2.1. Утрата связи отдельных кирпичей с │1 сутки (с немедленным │

│кладкой наружных стен, угрожающая их │ограждением опасной │

│выпадением │зоны) │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│2.2. Неплотность в дымоходах и газоходах │1 сутки │

│общего пользования и сопряжения их с печами│ │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│3. Неисправности оконных и дверных заполнений в местах общего │

│пользования <3> │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│3.1. Повреждения и отсутствие полотен, │ │

│навесов, доводчиков (пружин), ручек, │ │

│притворов входных дверей в подъездах, │ │

│стекол, оконных рам, форточек: │ │

│- в зимнее время │1 сутки │

│- в летнее время │3 суток │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│4. Неисправности внутренней и наружной отделки зданий и мест общего│

│пользования │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│4.1. Отслоение штукатурки потолка или │5 суток (с немедленным │

│верхней части стены, угрожающее ее │принятием мер │

│обрушению │безопасности) │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│4.2. Нарушение связи наружной облицовки и │Немедленное принятие │

│лепных изделий, установленных на фасадах со│мер безопасности │

│стенами │ │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│5. Неисправности печей │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│5.1. Трещины и неисправности в печах, │1 сутки (с немедленным │

│дымоходах и газоходах, которые могут │прекращением │

│вызвать отравление жильцов дымовыми газами │эксплуатации до │

│и угрожающие пожарной безопасности здания │исправления <4>) │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│6. Неисправности санитарно-технических систем и оборудования │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│6.1. Течи в кранах водопроводных и сливных │1 сутки │

│бачков │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│6.2. Неисправности трубопроводов и их │Немедленно │

│сопряжений (с фитингами, арматурой и │ │

│приборами водопровода, канализации, │ │

│горячего водоснабжения, отопления, │ │

│газооборудования) аварийного порядка │ │

├───────────────────────────────────────────┼────────────┬──────────┤

│6.3. Неисправности, связанные с │При снижении│Предельный│

│прекращением отопления жилых помещений в │температуры │ срок │

│отопительный период │ в жилых │устранения│

│ │ помещениях │ │

│ ├────────────┼──────────┤

│ │до +12°С │16 часов │

│ ├────────────┼──────────┤

│ │до +10°С │8 часов │

│ ├────────────┼──────────┤

│ │до +8°С │4 часа │

├───────────────────────────────────────────┼────────────┴──────────┤

│6.4. Неисправности, связанные с │4 часа │

│прекращением водоснабжения и │ │

│водоотведения в жилых помещениях │ │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│7. Неисправности систем электроснабжения и электрооборудования │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│7.1. Неисправности вводно- │3 часа │

│распределительного устройства, связанные с │ │

│заменой предохранителей, автоматических │ │

│выключателей, рубильников │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7.2. Неисправности автоматов защиты стояков│3 часа │

│и питающих линий │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7.3. Неисправности аварийного порядка │Немедленно │

│(короткое замыкание в элементах │ │

│внутридомовой электрической сети и т.п.) │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7.4. Неисправности системы освещения │7 суток │

│общедомовых помещений (с заменой ламп │ │

│накаливания, люминесцентных ламп, │ │

│выключателей и конструктивных элементов │ │

│светильников) │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7.5. Неисправности автоматики и │Немедленно │

│противопожарной защиты и сигнализации │ │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7.6. Неисправности, связанные с │2 часа - при наличии │

│прекращением электроснабжения жилых │резервирующего │

│помещений │источника питания, │

│ │24 часа - при наличии │

│ │одного источника │

│ │питания │

├───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│

│10. Неисправности газового оборудования (в домах с централизованным│

│газоснабжением) │

├───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│10.1. Неисправности газового оборудования, │4 часа с немедленным │

│не требующие проведения работ капитального │отключением │

│характера │газоснабжения при │

│ │аварии │

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Примечание:

<1> Работы аварийного характера, не вошедшие в минимальный перечень или вошедшие в минимальный перечень, но вызванные ненадлежащим содержанием жилого помещения и его оборудования нанимателями и собственниками этих помещений, выполняются за дополнительную плату. Размер этой платы устанавливается организацией, выполнившей работы, исходя из 100%-го возмещения ее затрат.

<2> Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей.

<3> За исключением дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования.

<4> Устранение неисправностей печей и плит на твердом топливе, предназначенных для отопления и (или) пищеприготовления в одном жилом помещении, находящемся в собственности граждан, выполняется собственником самостоятельно или по отдельному договору с организацией, эксплуатирующей многоквартирный дом. Эксплуатация печей после устранения неисправностей разрешается после предъявления собственником в управляющую организацию акта государственного пожарного надзора.

Приложение 3

к приказу № 242

от 18.12.2009г

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СЧЕТ ПЛАТЫ

ЗА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА

1. Фундаменты:

1.1. Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.;

1.2. Устройство и ремонт вентиляционных продухов;

1.3. Смена или ремонт отмостки;

1.4. Восстановление приямков, входов в подвалы.

2. Несущие стены и фасады:

2.1. Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков несущих кирпичных стен;

2.2. Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением внутриквартирных поверхностей, повреждение которых вызвано действиями либо бездействием проживающих);

2.3. Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий.

3. Крыши:

3.1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов.

3.2. Ремонт водосточных труб;

3.3. Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

3.4. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

3.5. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

4. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования и нежилых помещениях, относящихся к общему имуществу МКД:

4.1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

4.2. Установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

4.3. Смена оконных и дверных приборов.

5. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды

5.1. Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

5.2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступеньков;

5.3. Частичная замена и укрепление металлических перил;

5.4. То же, элементов деревянных лестниц;

5.5. Восстановление или замена отдельных элементов крылец;

6. Полы:

6.1. Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома.

7. Центральное отопление:

7.1. Смена отдельных участков трубопроводов, предназначенных для отопления более чем одного жилого помещения (квартиры), запорной и регулировочной арматуры на этих трубопроводах.

7.2. Установка (при необходимости) воздушных кранов;

7.3. Утепление труб, приборов, расширительных баков

7.4. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

8. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

8.1. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, относящихся к общему имуществу;

8.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;

9. Электроснабжение и электротехнические устройства:

9.1. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) в местах общего пользования;

9.2. Замена светильников в местах общего пользования;

9.3. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

10. Вентиляция:

10.1. Смена отдельных участков и устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер;

Приложение 4

к приказу № 242

от 18.12.2009г

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Обследование многоквартирных домов (включая сплошное обследование) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов общего имущества в многоквартирных домах (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям.

4. Полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения.

5. Полная замена трубопроводов, предназначенных для отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения более чем одного жилого помещения (квартиры), запорной и регулировочной арматуры на этих трубопроводах, секций отопительных приборов в местах общего пользования.

6. Оборудование регуляторами давления и температуры, циркуляционными насосами, водоподогревателями (бойлерами) и т.п.

7. Замена печного отопления, центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов.

8. Перевод теплоснабжения дома от индивидуальных (групповых) котельных (отопительных установок) к центральным сетям и наоборот.

10. Оборудование коллективных (общедомовых) узлов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии, воды, газа).

11. Устройство систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием дома.

12. Замощение, асфальтирование земельных участков, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

13. Замена существующей системы кухонных очагов на систему бытовых электроплит или газовых плит.

14. Установка домофонов, электрических замков.

15. Автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования.

16. Оборудование детских, хозяйственно-бытовых и иных площадок на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме.

17. Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий, оборудование чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов под эксплуатируемые помещения.

18. Утепление многоквартирных домов, включая работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров.

Приложение 5

к Постановлению

Главы города Боготола

от ___________ N ______

ПЕРЕЧЕНЬ

ФУНКЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ

НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ

ВХОДИТ В СОСТАВ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

1. Ведение технической документации на дом и инженерные сооружения;

2. Проведение технических осмотров жилых зданий в целях формирования объема работ по текущему ремонту общего имущества и разработке предложений по капитальному ремонту;

3. Проведение энергоресурсосберегающих мероприятий;

4. Подготовка собственникам предложений по перечню требуемых работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома, его инженерного оборудования и устройств;

5. Планирование, экономические и сметные расчеты по финансированию работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, капитальному ремонту дома и его инженерного оборудования;

6. Подготовка предложений по минимизации затрат на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

7. Обеспечение надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг гражданам в соответствии с законодательством РФ и договором управления;

8. Заключение и сопровождение договоров с ресурсоснабжающими и подрядными организациями на предоставление жилищно-коммунальных услуг, включая претензионно-исковую работу и контроль их качества;

9. Обеспечение круглосуточного оперативно-диспетчерского обслуживания;

10. Актирование фактов не предоставления или некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме;

11. Учет и хранение копий договоров найма, аренды общего имущества дома, договоров управления, копий правоустанавливающих документов;

12. Регистрационный учет граждан по месту жительства и месту пребывания, подготовка и выдача гражданам соответствующих справок и иных документов;

13. Оформление и выдача гражданам, проживающим в доме, расчетных документов и справок о размере занимаемых помещений, о платежах за жилищно-коммунальные услуги, справок об отсутствии задолженностей, о совместном проживании и пр.;

14. Снятие показаний общедомовых и групповых приборов учета коммунальных ресурсов;

15. Ведение расчетов с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых и нежилых помещений за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги;

16. Подготовка и участие в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме;

17. Информирование граждан, отчетность перед собственниками помещений в многоквартирном доме об исполнении договора управления;

18. Прием населения. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения, и принятие соответствующих мер;

19. Защита интересов собственников в судебных инстанциях, в том числе осуществление полномочий по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

20. Выявление жилых и нежилых помещений, свободных от обязательств (выморочное имущество), своевременное информирование налоговых органов о наличии таковых;

21. Информирование надзорных органов о незаконных перепланировках и переустройстве в помещениях собственников.

Приложение 1

к Постановлению

Главы города Боготола

от ______________ N _____

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ

И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ПО ДОГОВОРУ НАЙМА

И СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ АРЕНДАТОРОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) НЕЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ГДЕ НЕ ВЫБРАН

ИЛИ НЕ РЕАЛИЗОВАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

| N п/п | Виды работ | Стоимость на 1 кв. м общей площади без НДС (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Благо устро енное | Благо- устро- енное с газом | Благо устро енное без ГВС | Дома без 1-2 видов бл -ва | Дома без 1-2 видов бл –ва с над дворн. туал. | Дома без 1-2 видов бл –ва с ХВС и КОС | Дома без 1-2 видов бл –ва с ХВС и над дворн туал | Благо устро енно одно этаж- ное | одно этаж- ное с отоп., ХВС И надв. туал | Небла- устро- енное |  |  |
| 1 | Содержание общего имущества многоквартирного дома | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Уборка общих помещений в многоквартирном доме | 2,08 | 2,08 | 2,08 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Уборка и очистка придомовой территории | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Озеленение придомовой террито- рии, уход за элементами благоус- тройства | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (подвалов, чердачных помещений, септиков ) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Освещение придомовых территорий, площадок, лестничных маршей | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - |  |  |
| 2 | Содержание общих коммуникаций, технических устройств и оборудования многоквартирного дома, при наличии соответствующего оборудования | 5,75 | 5,75 | 4,93 | 5,75 | 4,09 | 1,49 | 1,49 | 5,44 | 3,78 | 0,34 |  |  |
| 2.1 | Содержание конструктивных элементов жилого дома | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |
| 2.2 | Содержание газового оборудования <*> | - | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Содержание водоподогревателей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Содержание внутридомовых сетей отопления | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | - | - | 0,84 | 0,84 | - |  |  |
| 2.5 | Содержание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | 0,82 | - | - | 0,82 | - | - | - | 0,82 | - | - |  |  |
| 2.6 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | - |  |  |
| 2.7 | Содержание внутридомовых канализационных сетей | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | - |  | - | 0,84 | - | - |  |  |
| 2.8 | Содержание внутридомовых сетей и электрооборудования | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - | - |  |  |
| 2.9 | Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - | - | 1,76 | 1,76 | - |  |  |
| 3 | Ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений | 3,35 | 3,19 | 3,43 | 3,58 | 5,06 | 2,14 | 1,93 | 4,61 | 5,95 | 3,43 |  |  |
| 3.1 | Ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 0,90 | 0,47 | 0,23 | 1,20 | 1,20 | - |  |  |
| 3,2 | Ремонт конструктивных элементов зданий | 2,10 | 2,10 | 2,23 | 2,33 | 4,16 | 1,67 | 1,70 | 3,41 | 4,75 | 3,43 |  |  |
| 4 | Управление многоквартирным домом | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |  |  |
| 4.1 | Услуги по управлению многоквартирным домом | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |  |  |
| 4.2 | Услуги по начислению и подготовке платежных документов за жилищно- коммунальные услуги | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  |  |
|  | Итого: | 17,23 | 17,23 | 16,49 | 13,52 | 13,44 | 7,92 | 7,71 | 13,52 | 13,20 | 7,24 |  |  |
| 5.0 | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с 1 чел. в месяц) | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 3038 | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |  |  |
| 7.0 | Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям и туалетов | - | - | - | - | 45,80 | - | 45,80 |  | 45,80 | 45,80 |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  | 54,65 |  | 54,65 |  | 54,65 | 54,65 |  |  |

--------------------------------

<*> только для потребителей газа при централизованном газоснабжении.